Буквенные коды элементов на электрических схемах

Справочник

М - электродвигатель

R - резистор

С - конденсатор

G - источник питания, генераторы, аккумуляторы

рА - прибор измерительный, амперметр

pV - прибор измерительный, вольтметр

Wh - прибор измерительный, счетчик активной энергии

Т, TV, ТА - трансформаторы, автотрансформаторы

ТА - трансформатор тока

TV - трансформатор напряжения

LL- катушка индуктивности, дроссели

LL - дроссель люминесцентного освещения

QS - разъединитель, рубильник

QF - выключатель автоматический

EL - лампа осветительная

ЕК - нагревательный элемент

HL - прибор световой сигнализации

КМ - электромагнитный контактор, пускатель

КК - реле электротепловое

KV - реле напряжения

SA - выключатель или переключатель

SB - выключатель кнопочный

SQ - выключатель путевой

FU - предохранитель плавкий

FV - разрядный элемент

YB - тормоз с электромагнитным приводом

XS - соединение разъемное, гнездо

ХР - соединение разъемное, штырь

XT - соединение разборное

РТ - часы, измеритель времени действия

PR - счетчик реактивной энергии

RP - потенциометр

PR - омметр

SF - выключатель автоматический (в аппаратах, не имеющих контактов силовых цепей)