|  | Поз. обозн. | Наименование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | Панель управления ЕИЛА.301413.702-03 | 1 |  |
|  | А3 | Плата защиты, матрицы и питания |  |  |
|  |  | ЕИЛА.687282.953 | 1 |  |
|  | А5 | Плата тормоза ПТ-1 ЕИЛА.469155.190 | 1 |  |
|  | С1 | Конденсатор К75-24-1000В-4,0 мкФ(10% В | 1 |  |
|  | ЕА1 | Лампа накаливания ПШ220-15 |  |  |
|  |  | ТУ16-89 ИКВА.675000.016 ТУ | 1 |  |
|  |  | Патрон Е14Н10П-09-04 ГОСТ 2746.1-88 | 1 |  |
|  |  | ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПМ12 |  |  |
|  |  | ТУ16-89 ИГРФ.644236.033ТУ |  |  |
|  | КМ1, КМ2 | ПМ12-063501 УХЛ4А, 220 В, | 1 |  |
|  |  | ограничитель перенапряжений ОПН-133 О4 220В | 2 |  |
|  | КМ3, КМ4 | ПМ12-063151 УХЛ4А, 220 В, | 2 |  |
|  |  | ограничитель перенапряжений ОПН-133 О4 220В | 2 |  |

|  | Поз. обозн. | Наименование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПМ12 |  |  |
|  |  | ТУ16-89 ИГРФ.644236.033ТУ |  |  |
|  | КМ6А, | ПМ12-010-501 УХЛ4А, 220 В, | 2 |  |
|  | КМ7А, | ограничитель перенапряжений ОПН-113 О.4 220В | 4 |  |
|  | КМ6В, |  |  |  |
|  | КМ7В |  |  |  |
|  |  | РЕЛЕ |  |  |
|  | KV | РКФ-1М122 У3 ИЖТП. 648225.001 ТУ | 1 |  |
|  | KV1… | Реле 55.34.9.024.0090 с колодкой 94.74 и |  | Finder |
|  | KV11 | металлической клипсой 094.71 | 13 | ( Италия ) |
|  | KV12… | Реле 55.34.9.110.0090 с колодкой 94.74 и |  | Finder |
|  | KV16В | металлической клипсой 094.71 | 8 | ( Италия ) |
|  | KV17 | Реле 55.34.9.024.0090 с колодкой 94.74 и |  |  |
|  |  | металлической клипсой 094.71 | 1 |  |
|  |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ |  | Корпорация |
|  |  | ВА47-29 ГОСТ Р 51323.2-99 |  | ИЭК; крепление |
|  |  |  |  | на DIN рейку |
|  | QF1 | ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  | QF2 | ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ |  | Корпорация |
|  |  | ВА47-29 ГОСТ Р 51323.2-99 |  | ИЭК; крепление |
|  |  |  |  | на DIN рейку |
|  | QF3 | ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  | QF4 | ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  | QF5 | ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  | QF6 | ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  | QF7 | ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  | QF8 | ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  | QF9 | ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С | 1 |  |
|  | R1, R2 | Резистор С2-23-0,5-470 Ом ( 10 % |  |  |
|  |  | ОЖО.467.081 ТУ | 2 |  |
|  | RU1 | Варистор TVR 20431/CNR20D431 | 1 | 430 В, 190 Дж |
|  | TV1 | Трансформатор ТПР1110 | 1 |  |
|  | VD1 | BR66 (KBPC606) | 1 |  |
|  | XH1 | Розетка щитовая РАр 10-3-ОП 2Р+Е, 10/16А, 250В | 1 | Корпорация |
|  |  |  |  | ИЭК; крепление |
|  |  |  |  | на DIN рейку |
|  |  | СОЕДИНИТЕЛИ |  |  |
|  | XS1, XS2 | Розетка СНО63-64/95(9Р-24-2-В КеО.364.043 ТУ | 2 | А2 |
|  | XP3, XP6 | Вилка СНП101-9ВП-121 НЩО.364.002 ТУ | 2 | А2 |
|  | XS5 | Розетка СНП268-15РП-12-1-4-В БСАР.430420.014 ТУ | 1 | А2 |
|  | XS7 | Розетка DB-37 F (Серия D-SUB, пайка на кабель с | 1 | А1 |
|  |  | корпусом DP-37C) |  |  |
|  | XS8 | Розетка DB-25 F (Серия D-SUB, пайка на кабель с | 1 | А1 |
|  |  | корпусом DP-25C) |  |  |
|  | XS9 | Розетка DB-25 F (Серия D-SUB, пайка на кабель с |  | А3 |
|  |  | корпусом DP-25C) | 1 |  |
|  | XS10 | Розетка DB-37 F (Серия D-SUB, пайка на кабель с |  | А3 |
|  |  | корпусом DP-37C) | 1 |  |
|  | XS11 | Розетка MHU-6 | 1 | А3 |
|  | XS12 | Розетка MHU-2 | 1 | А3 |
|  | XS13 | Розетка MHU-5 | 1 | А3 |
|  |  | СОЕДИНИТЕЛИ |  |  |
|  | XS14 | Розетка MHU-4 | 1 | А4 |
|  | XS15 | Розетка MHU-3 | 1 | А4 |
|  | XS16 | Розетка HU-3 | 1 | А4 |
|  | XS17 | Розетка MHU-3 | 1 | А4 |
|  | XS18 | Розетка MHU-4 |  | А3 |
|  |  | КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ |  |  |
|  | XT1 | AVK4/6 | 10 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT2 | AVK2,5/4 | 13 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT3 | AVK2,5/4 | 11 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT4 | AVK2,5/4 | 13 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT5 | AVK2,5/4 | 16 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  |  | КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ |  |  |
|  | XT6 | AVK2,5/4 | 15 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT7 | AVK2,5/4 | 13 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT8 | AVK2,5/4 | 15 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT9 | AVK2,5/4 | 13 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT10 | AVK2,5/4 | 15 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT11 | AVK2,5/4 | 8 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT12 | AVK2,5/4 | 8 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XT13 | AVK2,5/4 | 16 |  |
|  |  | Упор WGD 1 | 2 |  |
|  | XN | Шина-нуль 7 отверстий 63 А | 1 |  |
|  |  | Переменные данные |  |  |
|  | А2 | Плата контроллера лифта ПКЛ32 |  | Возможная замена |
|  |  | ЕИЛА.687255.008-04 | 1 | согласно |
|  |  |  |  | ИЖТП.656343.008 |
|  |  |  |  | -45 ДЗ |
|  |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ |  | Корпорация |
|  |  | ВА47-29 ГОСТ Р 51323.2-99 |  | ИЭК; крепление |
|  |  |  |  | на DIN рейку |
|  | QF1 | ВА47-29 | 1 |  |
|  |  | ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D |  | Для I=20 А; |
|  |  | ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка D |  | Для I=25 А; |
|  |  | ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D |  | Для I=40 А; |
|  |  | ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка D |  | Для I=63 А |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) | Всего листов | № | Входящий № сопрово- |  |  |  |  |  |
| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | (страниц) в доку-менте | документа | дительного документа и дата | Подп. | Дата |

# Text boxes

ПЭ3008-45_И01_21-08-08.doc

Формат А4

ИЖТП.656343.008-45