ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Шкаф управления лифтом жилых, больничных и административных зданий со скоростью до 1,4 м/с.

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Плата контроллера лифта ПКЛ17-НР (ЕИЛА.687255.008) | 1 |  |
| КОНДЕНСАТОРЫ |
| С1,С2 | К75-24-250 В-2,2мкФ±10% (ОЖО.464Л00 ТУ) | 2 |  |
| СЗ | К75-24-1000 В-4,0мкф±10% (ОЖО.464Л00 ТУ) | 1 |  |
| С7 _ | К50-24-63 В-2200мкФ (+80-20)% (ОЖО.464Л37 ТУ) | 1 |  |
| С8,С9 | К50-35-63 В-47мкФ±10% (ОЖО.464.214 ТУ) | 2 |  |
| С10-С16 | К75-24- 400 В-0,22мкф±10% (ОЖО.464Л00 ТУ) | 7 |  |
| ЕА1 | Лампа накаливания ПШ220-15 (ТУ 16-89 ИКВА.675000.016 ТУ) Патрон Е14Н10П-09-04 ГОСТ 2746.1-88 | 1 |  |
| FU1-FU3 i | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.301 ТУ) Плавкая вставка ВП-1-2А (АГО.481.303 ТУ) | 3 |  |
| FU4-FU6 | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.303 ТУ) Плавка вставка ВП-1 -4А (АГО.481.303 ТУ) | 3 |  |
| FU8 | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.301 ТУ) Плавкая вставка ВП-1-2А (АГО.481.303 ТУ) | 1 |  |
| FU9 | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.301 ТУ) Плавкая вставка ВП-1-4А (АГО.481.303 ТУ) | 1 |  |
| FU10 | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.301 ТУ) Плавкая вставка ВП-1 -1А (АГО.481.303 ТУ) | 1 |  |
| НА1 | Звонок ЗВ 220В 50 Гц УХЛ4 с кнопкой на 220 В ГОСТ 7220-87 | 1 |  |
| ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ПМЛ (ТУ УЗЛ 1-05814256-097-97) |
| КМ1,КМ2 | ПМЛ-450004, напряжение катушки 220 В | 2 |  |
| КМЗ, КМ4 | ПМЛ-410004, напряжение катушки 220 В | 2 |  |
| КМ6, КМ7 | ПМЛ-150104, напряжение катушки 220 В | 2 |  |
| КМ8 | ПМЛ-110004, напряжение катушки 220 В | 1 |  |
| РЕЛЕ |
| KV | РКФ ИЖТП.648220.001 ТУ | 1 |  |
| KV1-KV4 | РП21-003 УХЛ4А-24В (ТУ16-523.593-80) | 4 | Для конструктивного |
| KV5-KV7 | РП21 -004 УХЛ4А-24В (ТУ 16-523.593-80) | 3 | исполнения А |
| KV8-KV12 | РП21-003 УХЛ4А-24В (ТУ 16-523.593-80) | 5 |  |
| KV13 | РП21-004 УХЛ4А-24В (ТУ 16-523.593-80) | 1 |  |
| KV14,KV16, KV17 | РП21-003 УХЛ4А-24В (ТУ 16-523.593-80) | 3 |  |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ |
| QF1 | АЕ2046М-10Р-20УЗА (ТУ 16-522.148-80) | 1 | 1жи =25А, I=12xIH |
| QF2 | АЕ2036М-10Н-20УЗА ТУ 16-522.064-82 | 1 | 1,^=25A, I=12xIH |
| РЕЗИСТОРЫ |
| R1 | С2-23-0,5-51 Ом± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R2 | С2-23-2-1 кОм±10%(ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R3 | С5-35В-25-100 Ом±10% (ОЖО.467.551 ТУ) | 1 |  |
| R4 | С2-23-0,5-51 Ом± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R5 | С2-23-2-1 кОм± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R6 | С5-35В-10-20 Ом±10% (ОЖО.467.551 ТУ) | 1 |  |
| R9 | С2-23-2-390 Ом±10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R10 | С2-23-2-1 кОм± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R12-R18 | С2-23-2-220 Ом±10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 7 |  |
| R19, R20 | С2-23-0,5-5,1 кОм± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 2 |  |
| R23-R36 | С2-23-0,5-5,1 кОм± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 14 |  |
| R103 | С2-23-2-43 кОм±10% (ОЖО.467.081 ТУ) |  |  |
| R104 | С2-23-0,5-2,4 кОм±10% (ОЖО.467.081 ТУ)_ |  |  |
| R120 | С2-23-2-3,3 кОм±10% (ОЖО.467.081 ТУ) |  |  |
| RU1 | Варистор СН2-2Г-820В± 10%-В (ОЖО.468.205 ТУ) |  |  |
| SA1 | Переключатель галетный ПГ7-5-5П-5Н-В (ОЮО.560.084 ТУ) |  |  |
| SA2, SA3 | Тумблер ТП1-2 (УСО.360.075 ТУ> |  |  |
| SA4 | Тумблер ТВ 1 -4 (УСО.360.075 ТУ) |  |  |
| SA5 | Тумблер ТП1-2 (УСО.360.075 ТУ1 |  |  |
| КНОПКИ |
| SB1 | КМ2-1-В (АГО.360.203 ТУ) Цвет любой, не совпадающий с SB5 | 1 |  |
| SB2, SB3 | КМ1-1-В (АГО.360.203 ТУ) Цвет любой, не совпадающий с SB5 | 2 |  |
| SB4 | КМ2-1-В (АГО.360.203 ТУ) Цвет любой, не совпадающий с SB5 | 1 |  |

| Поз. обозв. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| SB5 | Кнопка К2-2 (АГО.360.405 ТУ) Цвет красный | 1 |  |
| ST3 | КМ1-1-В (АГО.360.203 ТУ) Цвет любой, не совпадающий с SB5 | 1 |  |
| ТРАНСФОРМАТОР |
| TV1 | ТПР-359(ВУШК 671.110.001 ТУ) | 1 |  |
| ДИОДЫ, СТАБИЛИТРОНЫ И СВЕТОДИОДЫ |
|  | КД243Е (ААО.336.800 ТУ) | 2 |  |
| [VD19-VD22 | КД213А-6 (ААО.336.285 ТУ) | 4 |  |
| VD25 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 1 |  |
| VD26, VD27 | КД243Г (ААО.336.800 ТУ) | 2 |  |
| VD28, VD30 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 2 |  |
| VD3VVD32 | КД243Г (ААО.336.800 ТУ) | 2 |  |
| VD33-VD45 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 13 |  |
| VD46-VD56, VD58-VD60, VD67, VD79, VD80, VD83-VD85, VD100-VD104 | КД243Г (ААО.336.800 ТУ) | 25 |  |
| VD1G6, VD107 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 2 |  |
| VS1-VS2 | Тиристор Т112-10-12-4 (ТУ 16-729.226-79) | 2 |  |
| РОЗЕТКИ |
| ХН1 | Розетка двухполюсная РД1-1 (ГАО.364.010 ТУ) | 1 |  |
| XS | Розетка двухполюсная РД1-1 (ГАО.364.010 ТУ) | 1 |  |
| XS1.XS2 | Розетка СНО58-64/95х9Р-24-2-В (КеО.364.043 ТУ) | 2 |  |
| БЛОКИ ЗАЖИМОВ |
| ХТ1 | БЗН19-2931208Л42 (ТУ 16-526.108-75) | 1 |  |
| ХТ2-ХТ5 | Б324-4П16-В/В УЗ-10 (ТУ16-91 ИГФР.687222.035 ТУ) | 4 |  |
| XT6-XT9 | Б324-4П16-В/В УЗ-10 (ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ) | 4 |  |
|  | Б324-4П16-В/В УЗ-5 (ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ) | 4 |  |
| Переменные данные для исполнений А1,Б1 |
| KV1-KV4 | Реле РЭП26-003А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 4 |  |
| KV5-KV7 | Реле РЭП26-004А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 3 |  |
| KV8-KV12 | Реле РЭП26-003А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 5 |  |
| KV!3 | Реле РЭП26-004А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 1 |  |
| KVI4, KV16, KV17 | Реле РЭП26-003А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 3 |  |
| VD19-VD22 | КД213А-6 (ААО.336.285 ТУ) | 4 |  |
| VD106, VD107 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 2 |  |
| VD2, VD3, VD58-VD60, VD80,VD83, VD85, VD100-VD104 | КД243Г (ААО.336.800 ТУ) | 12 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Шкаф управления лифтом жилых, больничных и административных зданий со скоростью до 1,4 м/с.

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Плата контроллера лифта ПКЛ17-НР (ЕИЛА.687255.008) | 1 |  |
| КОНДЕНСАТОРЫ |
| С1,С2 | К75-24-250 В-2,2мкФ±10% (ОЖО.464Л00 ТУ) | 2 |  |
| СЗ | К75-24-1000 В-4,0мкф±10% (ОЖО.464Л00 ТУ) | 1 |  |
| С7 _ | К50-24-63 В-2200мкФ (+80-20)% (ОЖО.464Л37 ТУ) | 1 |  |
| С8,С9 | К50-35-63 В-47мкФ±10% (ОЖО.464.214 ТУ) | 2 |  |
| С10-С16 | К75-24- 400 В-0,22мкф±10% (ОЖО.464Л00 ТУ) | 7 |  |
| ЕА1 | Лампа накаливания ПШ220-15 (ТУ 16-89 ИКВА.675000.016 ТУ) Патрон Е14Н10П-09-04 ГОСТ 2746.1-88 | 1 |  |
| FU1-FU3 i | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.301 ТУ) Плавкая вставка ВП-1-2А (АГО.481.303 ТУ) | 3 |  |
| FU4-FU6 | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.303 ТУ) Плавка вставка ВП-1 -4А (АГО.481.303 ТУ) | 3 |  |
| FU8 | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.301 ТУ) Плавкая вставка ВП-1-2А (АГО.481.303 ТУ) | 1 |  |
| FU9 | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.301 ТУ) Плавкая вставка ВП-1-4А (АГО.481.303 ТУ) | 1 |  |
| FU10 | Держатель вставки плавкой ДВПЧ-1-В (АГО.481.301 ТУ) Плавкая вставка ВП-1 -1А (АГО.481.303 ТУ) | 1 |  |
| НА1 | Звонок ЗВ 220В 50 Гц УХЛ4 с кнопкой на 220 В ГОСТ 7220-87 | 1 |  |
| ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ПМЛ (ТУ УЗЛ 1-05814256-097-97) |
| КМ1,КМ2 | ПМЛ-450004, напряжение катушки 220 В | 2 |  |
| КМЗ, КМ4 | ПМЛ-410004, напряжение катушки 220 В | 2 |  |
| КМ6, КМ7 | ПМЛ-150104, напряжение катушки 220 В | 2 |  |
| КМ8 | ПМЛ-110004, напряжение катушки 220 В | 1 |  |
| РЕЛЕ |
| KV | РКФ ИЖТП.648220.001 ТУ | 1 |  |
| KV1-KV4 | РП21-003 УХЛ4А-24В (ТУ16-523.593-80) | 4 | Для конструктивного |
| KV5-KV7 | РП21 -004 УХЛ4А-24В (ТУ 16-523.593-80) | 3 | исполнения А |
| KV8-KV12 | РП21-003 УХЛ4А-24В (ТУ 16-523.593-80) | 5 |  |
| KV13 | РП21-004 УХЛ4А-24В (ТУ 16-523.593-80) | 1 |  |
| KV14,KV16, KV17 | РП21-003 УХЛ4А-24В (ТУ 16-523.593-80) | 3 |  |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ |
| QF1 | АЕ2046М-10Р-20УЗА (ТУ 16-522.148-80) | 1 | 1жи =25А, I=12xIH |
| QF2 | АЕ2036М-10Н-20УЗА ТУ 16-522.064-82 | 1 | 1,^=25A, I=12xIH |
| РЕЗИСТОРЫ |
| R1 | С2-23-0,5-51 Ом± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R2 | С2-23-2-1 кОм±10%(ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R3 | С5-35В-25-100 Ом±10% (ОЖО.467.551 ТУ) | 1 |  |
| R4 | С2-23-0,5-51 Ом± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R5 | С2-23-2-1 кОм± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R6 | С5-35В-10-20 Ом±10% (ОЖО.467.551 ТУ) | 1 |  |
| R9 | С2-23-2-390 Ом±10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R10 | С2-23-2-1 кОм± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 1 |  |
| R12-R18 | С2-23-2-220 Ом±10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 7 |  |
| R19, R20 | С2-23-0,5-5,1 кОм± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 2 |  |
| R23-R36 | С2-23-0,5-5,1 кОм± 10% (ОЖО.467.081 ТУ) | 14 |  |
| R103 | С2-23-2-43 кОм±10% (ОЖО.467.081 ТУ) |  |  |
| R104 | С2-23-0,5-2,4 кОм±10% (ОЖО.467.081 ТУ)_ |  |  |
| R120 | С2-23-2-3,3 кОм±10% (ОЖО.467.081 ТУ) |  |  |
| RU1 | Варистор СН2-2Г-820В± 10%-В (ОЖО.468.205 ТУ) |  |  |
| SA1 | Переключатель галетный ПГ7-5-5П-5Н-В (ОЮО.560.084 ТУ) |  |  |
| SA2, SA3 | Тумблер ТП1-2 (УСО.360.075 ТУ> |  |  |
| SA4 | Тумблер ТВ 1 -4 (УСО.360.075 ТУ) |  |  |
| SA5 | Тумблер ТП1-2 (УСО.360.075 ТУ1 |  |  |
| КНОПКИ |
| SB1 | КМ2-1-В (АГО.360.203 ТУ) Цвет любой, не совпадающий с SB5 | 1 |  |
| SB2, SB3 | КМ1-1-В (АГО.360.203 ТУ) Цвет любой, не совпадающий с SB5 | 2 |  |
| SB4 | КМ2-1-В (АГО.360.203 ТУ) Цвет любой, не совпадающий с SB5 | 1 |  |

| Поз. обозв. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| SB5 | Кнопка К2-2 (АГО.360.405 ТУ) Цвет красный | 1 |  |
| ST3 | КМ1-1-В (АГО.360.203 ТУ) Цвет любой, не совпадающий с SB5 | 1 |  |
| ТРАНСФОРМАТОР |
| TV1 | ТПР-359(ВУШК 671.110.001 ТУ) | 1 |  |
| ДИОДЫ, СТАБИЛИТРОНЫ И СВЕТОДИОДЫ |
|  | КД243Е (ААО.336.800 ТУ) | 2 |  |
| [VD19-VD22 | КД213А-6 (ААО.336.285 ТУ) | 4 |  |
| VD25 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 1 |  |
| VD26, VD27 | КД243Г (ААО.336.800 ТУ) | 2 |  |
| VD28, VD30 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 2 |  |
| VD3VVD32 | КД243Г (ААО.336.800 ТУ) | 2 |  |
| VD33-VD45 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 13 |  |
| VD46-VD56, VD58-VD60, VD67, VD79, VD80, VD83-VD85, VD100-VD104 | КД243Г (ААО.336.800 ТУ) | 25 |  |
| VD1G6, VD107 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 2 |  |
| VS1-VS2 | Тиристор Т112-10-12-4 (ТУ 16-729.226-79) | 2 |  |
| РОЗЕТКИ |
| ХН1 | Розетка двухполюсная РД1-1 (ГАО.364.010 ТУ) | 1 |  |
| XS | Розетка двухполюсная РД1-1 (ГАО.364.010 ТУ) | 1 |  |
| XS1.XS2 | Розетка СНО58-64/95х9Р-24-2-В (КеО.364.043 ТУ) | 2 |  |
| БЛОКИ ЗАЖИМОВ |
| ХТ1 | БЗН19-2931208Л42 (ТУ 16-526.108-75) | 1 |  |
| ХТ2-ХТ5 | Б324-4П16-В/В УЗ-10 (ТУ16-91 ИГФР.687222.035 ТУ) | 4 |  |
| XT6-XT9 | Б324-4П16-В/В УЗ-10 (ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ) | 4 |  |
|  | Б324-4П16-В/В УЗ-5 (ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ) | 4 |  |
| Переменные данные для исполнений А1,Б1 |
| KV1-KV4 | Реле РЭП26-003А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 4 |  |
| KV5-KV7 | Реле РЭП26-004А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 3 |  |
| KV8-KV12 | Реле РЭП26-003А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 5 |  |
| KV!3 | Реле РЭП26-004А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 1 |  |
| KVI4, KV16, KV17 | Реле РЭП26-003А521045-40 УХЛ4 (ИГФР.647.115.069 ТУ) | 3 |  |
| VD19-VD22 | КД213А-6 (ААО.336.285 ТУ) | 4 |  |
| VD106, VD107 | АЛ307БМ (ААО.336.076 ТУ) | 2 |  |
| VD2, VD3, VD58-VD60, VD80,VD83, VD85, VD100-VD104 | КД243Г (ААО.336.800 ТУ) | 12 |  |

ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЖТП.656343.008ВЭ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОМ ЖИЛЫХ, БОЛЬНИЧНЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ЗДАНИЙ СО СКОРОСТЬЮ ДО 1,4 М/С(ШУЛК)

| № п/п | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИЖТП.65 6.343.008 ПС | Паспорт |
| 2. | ИЖТП.656.343.008 ТО | Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
| 3. | ИМКИ.656343.0083 И-0 | Ведомость ЗИП |
| 4. | ИМКЯ656343.'00833ИМ | Ведомость ЗИМ |
| 5. | ИЖТП.656.343.0083И-Г | Ведомость группового ЗИП*** |
| 6. | ИЖТП.656.343.008 ЭЗ | Схема электрическая принципиальная |
| 7. | ИЖТП.656.343.008 ПЭЗ | Перечень элементов ШУЛК |
| 8. | ЕИЛА.687255.008 ЭЗ | Схема электрическая принципиальная платы контроллера ПКЛ-17НР |
| 9. | ЕИЛА.687255.008ПЭЗ | Перечень элементов платы контроллера |
| 10. | ЕИЛА.687255.008 СБ | Сборочный чертеж платы контроллера ПКЛ-17НР |
| 11. | ЕИЛА.469155.163ЭЗ | Схема электрическая принципиальная платы монтажной |
| 12. | ЕИЛА.469155.163 ПЭЗ | Перечень элементов платы монтажной |
| 13. | ЕИЛА.469155.163 СБ | Сборочный чертеж платы монтажной |
| 14. | ЕИЛА.469155.163 ПС | Паспорт платы монтажной |

Примечание:

***) - поставляется вместе с групповым  ЗИПом по отдельному заказу.