1.   Для подключения ПУТ-3 вместо ПУТ требуется переключить разъём Х1 платы ПУТ

Х1

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУТ | L25 | L35 | L15 | L326 | N | N |  |  |
| ПУТ-3 | L25 |  | L35 |  | L15 |  | L326 | N |

2.   Для подключения ПТЗ-3 вместо ПТЗ требуется подать 110в на разъём Х1:2

3.   Для подключения ПКТС-2 вместо ПКТС требуется переключить разъём Х1 платы ПКТС

Х1

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКТС | N | L12 | L22 | L32 |  |  |
| ПКТС-2 | N | L12 |  | L22 |  | L32 |